## Hoja1
IP 055 2024 MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO PRINCIPAL CUBO ROJO DE TELEANTIOQUIA
Página 1 de 1
FORMATO 2
VALOR DE LA COTIZACIÓN
| DESCRIPCIÓN | CANT. | VALOR/ UNITARIO | VALOR/ TOTAL
1 | Mantenimiento preventivo subestación
1.1 | Mantenimiento preventivo de la subestación eléctrica Cubo Rojo de Teleantioquia • Termografía antes del mantenimiento • Prueba de funcionamiento y ajustes celda de transferencia de media tensión. • Mantenimiento celda de Medida. • Prueba de funcionamiento y ajustes celda seccionador de media tensión. • Mantenimiento celda del transformador de 630 KVA seco-que incluya: Prueba de aislamiento al transformador. Limpieza Revisión y ajustes conexiones – barraje. • Prueba y ajustes celda transferencia automática Energía comercial – Planta. • Limpieza y ajuste celda distribución principal. | 1
1.2 | Suministro e instalación fusibles para celda Media Tensión tipo: • FS Ferraz Shawmut Protistor, - FR20GC240C0,63. - 24000V AC GLC 0,63A. - 24000V CP GLC 20.340 0,63 - N07823 | 3
1.3 | Mantenimiento preventivo tableros de distribución baja tensión Cubo Rojo: • Termografía antes del mantenimiento • Revisión y mantenimiento tableros Circuitos Red Normal • Revisión y mantenimiento tableros Circuitos Red Regulada | 1
1.4 | Visita periódica de seguimiento que incluye: • Medición voltajes subestación • Medición de corriente circuitos en baja tensión. • Inspección general equipos subestación | 3
1.5 | Un (1) Servicio de atención no programado en caso de emergencia • Disponible las 24 horas | 1
2 | Mantenimiento preventivo Planta eléctrica
2.1 | Mantenimiento preventivo Planta eléctrica de respaldo Caterpillar de 455 KW con Motor C-15 y Generador LC6: • Limpieza General. • Cambio de aceite lubricante. • Cambio de filtros: Filtro de Aire, Filtros de combustible, filtros aceite • Cambio Líquido Refrigerante • Operación del cargador de baterías. • Revisión Frecuencia de trabajo. • Revisión voltaje de generación VAC. • Revisión Horas trabajadas – horómetro. • Revisión de anormalidades o fugas del equipo. • Pruebas en vacío en modo manual y automático. • Revisión Sensor de nivel de líquido refrigerante. | 1
2.2 | • Suministro e instalación de baterías Tipo: 8D 12V 1600 Amperios | 2
3 | Mantenimiento preventivo UPS Principal
| Mantenimiento preventivo UPS Principal marca APC Symmetra PX-100, 100 KVA • Revisión y Limpieza de los módulos de potencia • Revisión pallets de baterías | 1
SUBTOTAL
I.V.A.
TOTAL
Plazo de Entrega:
Garantía
*Si el proponente ofrece alguno de los costos como valor agregado deberá especificar por qué no relaciona el costo del item señalado.
Empresa que cotiza:
Formato diligenciado por:
Cargo en la empresa:
Teléfono
Ciudad
Correo electrónico:
Firma ___________________________________________________________